甘肃省药品检验研究院视频会议室改造项目

该项目是对省局原203会议室进行升级改造，满足现有多功能会议要求。场地面积约70平米，包含多功能视频会议系统建设、会议室简单装修改造等。

投标方应根据使用方的功能需求，依据行业设计依据，对项目进行整体设计，实现以下目标：

1、实现可快速召开视频会议；

2、满足会议室各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求；

3、保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

4、设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

5、满足召开日常会议、多功能会议等要求；

6、满足会议录制存储需求；

7、满足投票选举功能需求；

8、满足会议室讨论、表决等的需要。

9、对原有会议室进行装修改造，能利旧的部分要利旧使用，无法利用的部分根据实际需求进行简单装修或翻新改造。

10、项目设计应考虑桌椅不同摆放位置（面向南及面向西）的走线等，满足不同需求使用。

11、硬件部分及装修改造部分要求详见附件，附件中所出现的设备等如不能满足设计需求的可以增加内容，但不能降低附件中设备和装修部分的参数要求。所报的价格及内容必须实现会议室各类使用场景的实际需求。所报价格为全包价。

12、方案需提供家具尺寸和要求等参数，方便采购人单独采购，采购后的家具安装由家具供货商提供，如需走线等安装设备的由本项目中标供应商负责。

13、会议室保修及服务不少于三年。

14、报价应包含方案设计中相关的所有设备费用、集成费用等。

15、方案应包括的内容还有：

（1）投标人自2019年1月1日以来有同类项目的所有业绩，需要提供合同首页、签字页等或中标通知书。

（2）提供的整体技术设计和方案的可行性、合理性：包括系统总体架构、子系统具体设计、设备选型合理性及主要技术及特点的分析说明.

（3）对招标文件要求的设计与施工图纸，包括但不限于系统总体架构图、各子系统架构图、系统设备布置图、系统设备连接图、施工布线图、供配电系统图、控制室布局图、机柜布局图、操作台布局图、家具设计图及选样图、装修施工图等。

（4）提供全针对本项目不同桌椅摆放方式整体效果图。

（5）提供桌椅尺寸等参数要求，满足不同方式摆放，有详细尺寸信息及根据场地面积摆放后的尺寸相关信息。

（6）基于对项目建设内容与技术方案的理解，对项目实施难点、技术路线与要点展开深入分析，对主要施工内容清晰明确，对各子系统的主要工序、关联系统的联调等的合理性。

（7）根据本工程项目总体质量要求、特点和工期要求，给出有针对性的项目进度计划安排与控制、设备供货控制、质量安全保证、范围控制、配置管理、风险控制、人员安排与控制方案

（8）投标人对附件技术要求的理解进行点对点应答，根据对参数的响应程度及应答情况，需提供相应的证明文件

（9）明确质保期，提供培训方案、售后服务方案,质保期最少为3年

（10）提供相关的资质证明文件（信息化、电子智能化、装修装饰等）

（11）提供所供设备官网截图或宣传页扫描件

附表：视频会议室装修改造工程明细

本项目最高限价：32万元

本次投标采用综合评标法

如需现场了解场地及其他问题，请联系张老师：7822919